| 温室气体重点排放单位信息公开表（2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.1 基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点排放单位名称 |  |  | 宜宾海丰和锐有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  | 91511523784729819F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  |  | 颜华 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产经营场所地址及邮政编码（省、市、县、详细地址） |  |  | 四川省宜宾市江安县工业园区海丰大道1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行业分类 |  |  | 初级形态塑料及合成树脂制造（C2651） , 水泥制造（C3011） , 热电联产（D4412） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纳入全国碳市场的行业子类 |  |  | 热电联产（D4412） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.2 机组及生产设施信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机组名称 |  |  | 信息项 |  |  |  | 内容 |  |  |  |  |  |  |
| 合并填报 |  |  | 燃料类型 |  |  |  | 燃煤 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机组类型 |  |  |  | 燃煤机组其他非常规燃煤机组（热电联产机组） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 装机容量（MW） |  |  |  | 55+55+55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 锅炉类型 |  |  |  | 循环流化床锅炉（3×130t/h，2×260t/h） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 汽轮机类型 |  |  |  | 3台抽凝式 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 汽轮机排汽冷却方式 |  |  |  | 水冷-闭式循环 |  |  |  |  |  |  |
| D.3 低位发热量和单位热值含碳量的确定方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机组 | 参数 | 月份 |  | 自行检测 |  |  |  |  | 委托检测 |  |  |  | 未实测 |
|  |  |  |  | 检测设备 | 检测频次 | 设备校准频次 |  | 测定方法标准 | 委托机构名称 | 检测报告编号 | 检测日期 | 测定方法标准 | 缺省值 |
| 合并填报 | 低位发热量 | 2019年1月 |  | 量热仪：SDC715 | 每天 | 两月/次 |  | GB/T 213-2008 | / | / | / | / | / |
|  |  | 2019年2月 |  | 量热仪：SDC715 | 每天 | 两月/次 |  | GB/T 213-2008 | / | / | / | / | / |
|  |  | 2019年3月 |  | 量热仪：SDC715 | 每天 | 两月/次 |  | GB/T 213-2008 | / | / | / | / | / |
|  |  | 2019年4月 |  | 量热仪：SDC715 | 每天 | 两月/次 |  | GB/T 213-2008 | / | / | / | / | / |
|  |  | 2019年5月 |  | 量热仪：SDC715 | 每天 | 两月/次 |  | GB/T 213-2008 | / | / | / | / | / |
|  |  | 2019年6月 |  | 量热仪：SDC715 | 每天 | 两月/次 |  | GB/T 213-2008 | / | / | / | / | / |
|  |  | 2019年7月 |  | 量热仪：SDC715 | 每天 | 两月/次 |  | GB/T 213-2008 | / | / | / | / | / |
|  |  | 2019年8月 |  | 量热仪：SDC715 | 每天 | 两月/次 |  | GB/T 213-2008 | / | / | / | / | / |
|  |  | 2019年9月 |  | 量热仪：SDC715 | 每天 | 两月/次 |  | GB/T 213-2008 | / | / | / | / | / |
|  |  | 2019年10月 |  | 量热仪：SDC715 | 每天 | 两月/次 |  | GB/T 213-2008 | / | / | / | / | / |
|  |  | 2019年11月 |  | 量热仪：SDC715 | 每天 | 两月/次 |  | GB/T 213-2008 | / | / | / | / | / |
|  |  | 2019年12月 |  | 量热仪：SDC715 | 每天 | 两月/次 |  | GB/T 213-2008 | / | / | / | / | / |
|  | 元素碳含量 | 2019年1月 |  | / | / | / |  | / | 未实测 | 未实测 | 未实测 | 未实测 | 0.03356 |
|  |  | 2019年2月 |  | / | / | / |  | / | 未实测 | 未实测 | 未实测 | 未实测 | 0.03356 |
|  |  | 2019年3月 |  | / | / | / |  | / | 未实测 | 未实测 | 未实测 | 未实测 | 0.03356 |
|  |  | 2019年4月 |  | / | / | / |  | / | 未实测 | 未实测 | 未实测 | 未实测 | 0.03356 |
|  |  | 2019年5月 |  | / | / | / |  | / | 未实测 | 未实测 | 未实测 | 未实测 | 0.03356 |
|  |  | 2019年6月 |  | / | / | / |  | / | 未实测 | 未实测 | 未实测 | 未实测 | 0.03356 |
|  |  | 2019年7月 |  | / | / | / |  | / | 未实测 | 未实测 | 未实测 | 未实测 | 0.03356 |
|  |  | 2019年8月 |  | / | / | / |  | / | 未实测 | 未实测 | 未实测 | 未实测 | 0.03356 |
|  |  | 2019年9月 |  | / | / | / |  | / | 未实测 | 未实测 | 未实测 | 未实测 | 0.03356 |
|  |  | 2019年10月 |  | / | / | / |  | / | 未实测 | 未实测 | 未实测 | 未实测 | 0.03356 |
|  |  | 2019年11月 |  | / | / | / |  | / | 未实测 | 未实测 | 未实测 | 未实测 | 0.03356 |
|  |  | 2019年12月 |  | / | / | / |  | / | 未实测 | 未实测 | 未实测 | 未实测 | 0.03356 |
| D.4 排放量信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全部机组二氧化碳排放总量（tCO2） |  |  |  |  |  | 1177187 |  |  |  |  |  |  |  |
| D.5 生产经营变化情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无变化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.6 编制温室气体排放报告的技术服务机构情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制温室气体排放报告的技术服务机构名称：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制温室气体排放报告的技术服务机构统一社会信用代码：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.7 清缴履约情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点排放单位是否完成对应履约期的配额清缴履约：已完成履约 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 温室气体重点排放单位信息公开表（2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.1 基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点排放单位名称 |  |  | 宜宾海丰和锐有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  | 91511523784729819F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  |  | 颜华 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产经营场所地址及邮政编码（省、市、县、详细地址） |  |  | 四川省宜宾市江安县工业园区海丰大道1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行业分类 |  |  | 初级形态塑料及合成树脂制造（C2651） , 水泥制造（C3011） , 热电联产（D4412） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纳入全国碳市场的行业子类 |  |  | 热电联产（D4412） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.2 机组及生产设施信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机组名称 |  |  | 信息项 |  |  |  | 内容 |  |  |  |  |  |  |
| 合并填报 |  |  | 燃料类型 |  |  |  | 燃煤 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机组类型 |  |  |  | 燃煤机组其他非常规燃煤机组（热电联产机组） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 装机容量（MW） |  |  |  | 55+55+55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 锅炉类型 |  |  |  | 循环流化床锅炉（3×130t/h，2×260t/h） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 汽轮机类型 |  |  |  | 2台抽凝+1台背压 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 汽轮机排汽冷却方式 |  |  |  | 水冷-闭式循环 |  |  |  |  |  |  |
| D.3 低位发热量和单位热值含碳量的确定方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机组 | 参数 | 月份 |  | 自行检测 |  |  |  |  | 委托检测 |  |  |  | 未实测 |
|  |  |  |  | 检测设备 | 检测频次 | 设备校准频次 |  | 测定方法标准 | 委托机构名称 | 检测报告编号 | 检测日期 | 测定方法标准 | 缺省值 |
| 合并填报 | 低位发热量 | 2020年1月 |  | 量热仪：SDC715 | 每天 | 两月/次 |  | GB/T 213-2008 | / | / | / | / | / |
|  |  | 2020年2月 |  | 量热仪：SDC715 | 每天 | 两月/次 |  | GB/T 213-2008 | / | / | / | / | / |
|  |  | 2020年3月 |  | 量热仪：SDC715 | 每天 | 两月/次 |  | GB/T 213-2008 | / | / | / | / | / |
|  |  | 2020年4月 |  | 量热仪：SDC715 | 每天 | 两月/次 |  | GB/T 213-2008 | / | / | / | / | / |
|  |  | 2020年5月 |  | 量热仪：SDC715 | 每天 | 两月/次 |  | GB/T 213-2008 | / | / | / | / | / |
|  |  | 2020年6月 |  | 量热仪：SDC715 | 每天 | 两月/次 |  | GB/T 213-2008 | / | / | / | / | / |
|  |  | 2020年7月 |  | 量热仪：SDC715 | 每天 | 两月/次 |  | GB/T 213-2008 | / | / | / | / | / |
|  |  | 2020年8月 |  | 量热仪：SDC715 | 每天 | 两月/次 |  | GB/T 213-2008 | / | / | / | / | / |
|  |  | 2020年9月 |  | 量热仪：SDC715 | 每天 | 两月/次 |  | GB/T 213-2008 | / | / | / | / | / |
|  |  | 2020年10月 |  | 量热仪：SDC715 | 每天 | 两月/次 |  | GB/T 213-2008 | / | / | / | / | / |
|  |  | 2020年11月 |  | 量热仪：SDC715 | 每天 | 两月/次 |  | GB/T 213-2008 | / | / | / | / | / |
|  |  | 2020年12月 |  | 量热仪：SDC715 | 每天 | 两月/次 |  | GB/T 213-2008 | / | / | / | / | / |
|  | 元素碳含量 | 2020年1月 |  | / | / | / |  | / | 未实测 | 未实测 | 未实测 | 未实测 | 0.03356 |
|  |  | 2020年2月 |  | / | / | / |  | / | 未实测 | 未实测 | 未实测 | 未实测 | 0.03356 |
|  |  | 2020年3月 |  | / | / | / |  | / | 未实测 | 未实测 | 未实测 | 未实测 | 0.03356 |
|  |  | 2020年4月 |  | / | / | / |  | / | 未实测 | 未实测 | 未实测 | 未实测 | 0.03356 |
|  |  | 2020年5月 |  | / | / | / |  | / | 未实测 | 未实测 | 未实测 | 未实测 | 0.03356 |
|  |  | 2020年6月 |  | / | / | / |  | / | 未实测 | 未实测 | 未实测 | 未实测 | 0.03356 |
|  |  | 2020年7月 |  | / | / | / |  | / | 未实测 | 未实测 | 未实测 | 未实测 | 0.03356 |
|  |  | 2020年8月 |  | / | / | / |  | / | 未实测 | 未实测 | 未实测 | 未实测 | 0.03356 |
|  |  | 2020年9月 |  | / | / | / |  | / | 未实测 | 未实测 | 未实测 | 未实测 | 0.03356 |
|  |  | 2020年10月 |  | / | / | / |  | / | 未实测 | 未实测 | 未实测 | 未实测 | 0.03356 |
|  |  | 2020年11月 |  | / | / | / |  | / | 未实测 | 未实测 | 未实测 | 未实测 | 0.03356 |
|  |  | 2020年12月 |  | / | / | / |  | / | 未实测 | 未实测 | 未实测 | 未实测 | 0.03356 |
| D.4 排放量信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全部机组二氧化碳排放总量（tCO2） |  |  |  |  |  | 836307 |  |  |  |  |  |  |  |
| D.5 生产经营变化情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无变化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.6 编制温室气体排放报告的技术服务机构情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制温室气体排放报告的技术服务机构名称：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制温室气体排放报告的技术服务机构统一社会信用代码：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.7 清缴履约情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点排放单位是否完成对应履约期的配额清缴履约：已完成履约 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |